团体标准

《海参中麦芽糊精、糖醇、食糖类物质的定性检测方法》

编 制 说 明

一、工作简况

（一）任务来源

根据辽宁省海参行业协会《关于下发 2025 年辽宁省海参行业协会团体标准工作计划的通知》文件精神，由大连产品质量检验检测研究院有限公司提出的团体标准《海参中麦芽糊精、糖醇、食糖类物质的定性检测方法》（项目编号：T/LNHX 004-2025）获批立项。

（二） 简要起草过程

1.成立标准制定工作组

2025年10月9日-10月10日，标准制定任务下达后，首先确定了工作组的主要组成人员及人员分工，主要由从事标准制修订、检测分析的专业研究人员组成；召开了标准起草会议，项目负责人对标准的立项情况做了详细介绍，制定了标准研制的总体思路和框架。

2.查询相关标准和文献资料

2025年10月11日-10月21日，工作组收集相关材料，查阅研读我国海参中麦芽糊精、糖醇、食糖类物质的定性检测方法的检测等方法标准以及科技文献资料，并制定了初步的标准编制工作计划。

3.研究建立快速检测方法，开展性能指标试验

2025年10月21日-11月21日，工作组按照计划任务书的要求，结合制定标准的要求，研究建立测定方法的实验方案，并将优化后的检测方法的各项性能指标进行试验，确定标准所需各种指标。使建立的检测方法的各项技术参数满足食品的日常检测需要。

4.形成征求意见稿及编制说明

2025年11月21日-12月21日，工作组查阅、收集和整理了国内外有关研究进展和专利、标准、法规等文献资料。根据实验结果，工作组共同讨论起草形成了《海参中麦芽糊精、糖醇、食糖类物质的定性检测方法》团体标准的技术框架和主要内容，初步形成了标准草案。经过多次讨论、研究、征求意见，对存在的问题进行了修订，初步确定了标准初稿并对初稿进行多次反复修改，形成征求意见稿及编制说明。

- 标准制定的意义

制定《海参中麦芽糊精、糖醇、食糖类物质的定性检测方法》团体标准，主要意义在于：

1. 应对行业痛点，打击掺杂使假：针对海参产品中非法添加麦芽糊精、糖醇等廉价物质进行增重、增糖和改善外观以牟利的行业乱象，本标准旨在提供快速、准确的定性筛查手段，为市场监管和行业自律提供直接技术武器。

2. 填补标准空白，建立统一依据：目前缺乏针对海参这类高价值干制水产品中特定添加糖类物质的专项检测标准。本标准的制定将填补这一方法空白，为判定海参是否被违规“加料”提供公认、统一的技术依据。

3. 引导规范生产，保障消费权益：通过建立明确的检测方法与判定标准，可以引导生产企业规范加工工艺，从源头保障产品纯正。同时，能有效维护消费者知情权与健康权益，促进海参产业健康、诚信、可持续发展。

- 与我国、国内有关法律法规和其他标准的关系

标准所确定的各项技术指标和内容符合我国现行的有关方针、政策，并与相关法律、法规、标准吻合。

本标准颁布实施后，更有利于监管部门高质量地监管食品安全，与现行的法律、法规及其他国家标准没有矛盾

- 国外、国内有关法律、法规和标准情况的说明

该标准内容符合国内法律、法规和标准要求、未涉及国外有关法律、法规和标准。

五、标准的制定原则

本标准的格式根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分： 标准的结构和编写》及GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分 试验方法标准》的规定编写，引用文件完全符合相关的国家标准，所引用的规范性文件都是现行有效，没有违反现行法律、法规和有关国家强制性标准。

五、确定各项技术内容（技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据，与相关标准的对比情况，与国际、国内标准不一致的，应当提供科学依据

针对《海参中麦芽糊精、糖醇、食糖类物质的定性检测方法》团体标准，其核心技术内容确定依据如下：

1.检测原理与方法选择：标准组合了碘反应、α-萘酚反应、间苯二酚反应和苯酚-硫酸反应四种经典化学显色法。依据是这些方法基于目标物（多糖、还原糖、酮糖等）不同的特征官能团或化学性质，通过互补的显色现象（如颜色、环状界面），能在不使用大型仪器的情况下，实现对麦芽糊精、糖醇、单糖等不同类别物质的初步区分与筛查，方法快速、成本低、易于操作。

2.样液制备：采用简单的加水震荡提取、静置后取上清液的方式。依据是目标添加物（麦芽糊精、糖、糖醇）均为水溶性良好的物质，该步骤能有效将其从海参基质中溶解出来，满足后续化学反应的需要，且流程简洁，适合快速筛查。

3.具体分析步骤与判定依据：

操作参数：各反应中试剂加入量（如“1滴”、“4滴”、“2mL”）及观察条件（“沿管壁缓缓加入”、“在白色背景下观察”）均依据经典化学实验手册和预实验优化确定，以确保显色反应明显、稳定且具有区分度。

结果判定：判定表（如碘反应中棕色判为麦芽糊精，浅黄色判为可能含糖醇或单糖）的依据是不同类别物质与特定试剂反应产生的特征颜色或现象。这源自其化学结构差异，例如碘与直链/支链淀粉（麦芽糊精）的特征络合色，以及糖醇与浓硫酸、特定酚类试剂的脱水缩合显色。

4.整体技术路线：采用多种化学显色法联用而非单一方法。主要依据是单一反应无法区分所有目标物（例如，苯酚-硫酸法对多种糖类均呈阳性），需通过反应组合与显色模式的交叉比对（如结合碘反应阴性但α-萘酚反应阳性来推断某些糖醇），以提高筛查的特异性和指向性，满足海参加工中复杂添加情况的定性鉴别需求。

5.性能指标的确定 ：标准完成起草工作后，本标准内容经3 家单位用同一厂家快检试剂验证，结果表明该方法适用于复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测。

六、征求意见的采纳情况及审定情况，重大意见分歧的处理结果和依据；

征求意见稿向本区域内的企业及相关专家发放... 份,共收回到有效意见 ... 份,意见共有 ..条，其中采纳 ... 条，不采纳 ... 条，部分采纳 ...条。

七、标准实施建议；

为保障该团体标准有效实施，建议：

一、广泛宣贯，推动应用：由协会牵头组织专题培训，面向检测机构与企业质检人员深入解读标准，确保准确理解与操作。鼓励监管与行业采信，将其纳入监督抽检技术依据。

二、规范操作，确保质量：各实验室应根据标准建立内部作业指导书，统一操作。首次应用前须完成方法验证，并确保标准品来源可靠。积极组织实验室间比对，保证结果可比性。

三、持续改进，动态完善：建立反馈渠道，收集标准应用中的问题，关注非法添加物新动向，为标准未来修订与升级为国家或行业标准奠定基础。

八、其他需要说明的事项。

无