《港口高杆灯照明灯具技术规范》团体标准

编制说明

一、 工作简况

1. 任务来源

随着我国港口建设的高速发展，现代化、自动化码头对功能性照明，尤其是高杆灯照明的质量、可靠性和节能性提出了更高要求。目前，虽有《港口工程照明设计规范》（JTS/T 107）等标准对港口照明设计进行指导，但针对港口这一特殊恶劣环境下使用的高杆灯照明灯具本身的产品技术规范仍存在空白。现有国家标准和行业标准多为通用性或道路照明标准，未能充分体现港口海洋性高腐蚀、高风速、高强度作业等苛刻环境对灯具的特定要求。

为填补这一空白，引导行业技术进步，规范市场秩序，保障港口运营安全，由大连市标准化协会提出并归口，制定了本团体标准 。

2. 主要工作过程

本标准起草工作于2025年5月启动，具体过程如下：

前期调研阶段： 成立标准起草工作组，调研了大连港、营口港的高杆灯使用现状、常见问题及技术需求，同时收集分析了国内外相关标准、知名灯具制造企业的产品技术资料。

草案起草阶段：在充分调研的基础上，工作组召开了多次内部研讨会，明确了标准的核心技术框架和关键指标，完成了标准征求意见稿草案的编写。

征求意见阶段：将标准征求意见稿广泛征求港口企业、设计院、检测机构、灯具生产企业等相关单位的意见。

修改完善阶段：起草工作组对收集到的意见进行了逐条分析、讨论和处理，采纳了其中合理化建议，对标准文本进行了修改和完善，形成了标准送审稿。

审查和报批阶段：召开标准审查会，专家组一致通过审查，建议修改后报批。起草组根据审查会意见进行最后修改，形成标准报批稿。

3. 主要起草单位及人员

主要起草单位：普为光电科技有限公司、辽港股份有限公司、大连标准认证研究院有限公司、大连当然科技有限公司、大连朋汇科技有限公司、大连新希望光电科技有限公司

主要起草人：蔡明华、吴善越、王细凤、刘海山、曲楠楠、刘淼、苏勃、刘国伟

二、 标准编制原则和主要内容

（一）编制原则：

先进性原则： 标准内容充分吸收体现了LED照明、智能控制、新型防腐等技术的最新发展成果，指标设定具有一定的前瞻性，旨在推动行业产品技术升级。

适用性原则： 标准紧扣港口“高腐蚀、高风速、高可靠性”的实际工况，技术要求针对性强，解决方案切实可行，确保标准在港口领域能有效落地应用。

协调性原则： 标准与现行有效的国家标准（GB）、行业标准（JTS、CJ）和国际标准（IEC、ISO）保持协调和衔接，引用和参考了相关标准的最新版本。

可操作性原则： 标准技术要求明确，试验方法具体，检验规则清晰，便于生产企业执行、检测机构检验和用户单位验收。

（二）主要内容说明

本标准的主要技术内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则等。本次送审稿相较于征求意见稿，根据反馈意见进行了以下重要修改和完善，使标准结构更清晰、内容更严谨、可操作性更强：

1. 关于规范性引用文件：

光学性能测试 方法改为依据 GB/T 7000.203，该标准已充分涵盖道路及大面积照明灯具的性能测试要求。

照明设计参数 的参照依据调整为 JT/T 1214-2018《港口高杆灯通用技术要求》，确保了与现行行业标准的协调一致。

此项调整使标准的技术依据更扎实，避免了因引用文件难以获取或内容重叠可能引起的执行困惑。

2. 关于技术要求和试验方法的统一与细化：

试验方法具体化： 对每一项试验方法都给出了更明确的测试条件、设备和程序描述。例如，明确了环境适应性试验中的具体温湿度条件、保持时间及测试状态；明确了可靠性试验的时长和环境要求。这极大地增强了标准的可检验性，为生产企业进行产品检测和第三方机构进行认证提供了清晰指南。

3. 关于检验规则的完善：

表1清晰列出了所有检验项目与其对应的“技术要求”和“试验方法”章条号，并明确区分了“出厂检验”和“型式检验”各自需要检验的项目。

三、 主要试验（或验证）情况分析

标准中提出的主要技术指标和试验方法，其合理性和可行性得到了起草单位更为充分的验证。

技术要求和试验方法对应关系严谨，测试条件（如-40℃~+50℃的高低温循环、40℃/93%RH的湿热试验）符合港口环境的严酷工况，试验方法均引用或参考了成熟的国家标准，科学且可重复。

四、 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

1. 宣传推广：主要起草单位通过会议、培训、出版物等多种形式，向港口用户、设计单位、灯具制造商广泛宣传本标准，提高行业认知度。

2. 采信应用：鼓励各港口集团在企业采购招标文件中明确引用本标准作为技术依据，引导市场采购符合高标准、高质量的产品。

3. 检测认证：鼓励第三方检测机构依据本标准开展检测认证服务，为产品质量提供证明，为用户选择提供参考。

4. 反馈机制：建立标准实施反馈渠道，收集实施过程中遇到的问题，为标准的后续修订和完善积累数据。

五、 采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准在制定过程中非等效采用了国际先进的测试理念和方法（如LED寿命推算方法），但具体技术要求与试验方法均与 GB/T 7000系列、GB/T 20138、JT/T 1214-2018 等国内现行标准保持协调一致，确保了标准的适用性和先进性。

六、 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规无冲突。与 GB/T 7000.1、GB/T 7000.203 等国家标准要求协调一致，并作为 JT/T 1214-2018 行业标准在“灯具”部件上的补充和细化，共同构成了更为完善的港口高杆照明标准体系。

七、 重大分歧意见的处理经过和依据

在标准制定过程中，对于引用文件的技术结构与试验方法的统一，起草组内部经过充分讨论，认为逻辑更清晰，操作性更强，意见达成一致，无重大分歧。

《港口高杆灯照明灯具技术规范》团体标准起草组

2025年09月  日